| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советская д.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 13430,54 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 44574,60 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 38514,41 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 37713,44 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 14231,51 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 2469,75 |  |  |
| 13.09.16 кв.10 Чистка вен. канала (время работы-1ч., работников-1чел., АГП22) |  |  |  | 1759,03 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 710,72 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 11028,83 |  |  |
| 29.04.2016 кв.1 Засор канализации (время работы-10мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 613,67 |  |  |
| 24.08.16 кв.9 Осмотр (время работы-10мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 305,67 |  |  |
| 26.08.16 кв.9 Замена водопроводной трубы (время работы-3ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø25-15м., тройник Ø25-1шт., уголок Ø25-6шт., американка Ø25-3шт., муфта-4шт., автоуслуги) |  |  |  | 8848,47 |  |  |
| 26.08.16 кв.1 Отсутствие ХВС (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1261,02 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 550,00 |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД по договору б/н. от 01.07.2016 г. |  |  |  | 550 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 454,1 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1620,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 2900,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 4522,84 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 4577,33 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 9590,59 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 37713,44 |  |  |