| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советская д.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 1909,56 |  |  |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 124110,84 |  |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  | 116782,59 |  |  |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 116194,31 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 2497,84 |  |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  | 16908,02 |  |  |  |  |
| 14.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  | 669,66 |  |  |  |  |
| 07.04.2016 кв.23 Ремонт кровли (время работы-2,5ч., работников-2чел., шифер-5л., саморезы, АГП22)0 |  |  | 5176,6 |  |  |  |  |
| 27.04.2016 кв.23 Ремонт кровли (время работы-1,5ч., работников-2чел., железо-4м., саморезы, АГП22) |  |  | 4177,32 |  |  |  |  |
| 15.08.16 кв.13 Оштукатуривание откосов у входной двери (время работы-2,5ч., работников-2чел., цемент-0,5м., песок, автоуслуги) |  |  | 2036,1 |  |  |  |  |
| 17.08.16 кв.13 Оштукатуривание откосов входной двери (время работы-2,5ч., работников-2чел., цемент-0,5м., песок, автоуслуги) |  |  | 2036,1 |  |  |  |  |
| 26.09.2016 кв.23 Закрытие слуховых окон на чердаке (время работы-40мин., работников-2чел., железо-1м., гвозди-15шт., автоуслуги) |  |  | 1067,92 |  |  |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  | 1744,32 |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  | 15140,22 |  |  |  |  |
| 06.06.2016 Промывка системы отопления, замена запорной арматуры (время работы-6ч., работников-2чел., кран шаровой Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  | 4189,66 |  |  |  |  |
| 12.08.16 кв.23 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-4чел., автоуслуги) |  |  | 1244,57 |  |  |  |  |
| 25.08.16 кв.17 Замена крана на радиаторе (время работы-0,5ч., работников-3чел., кран шаровой Ø15-1шт., резьба Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  | 1047,54 |  |  |  |  |
| 18.08.16 кв.13 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | 1569,02 |  |  |  |  |
| 19.10.2016 кв.3 Замена запорной арматуры на стояке ХВС (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø25-1шт., сборка Ø25-1шт., труба Ø25-0,5м., автоуслуги) |  |  | 4306,08 |  |  |  |  |
| 09.11.2016 кв.13 Замена кранов на радиаторе (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | 1512,08 |  |  |  |  |
| 29.11.2016 кв.13 Осмотр, холодные радиаторы (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | 489,84 |  |  |  |  |
| 16.12.2016 Осмотр труб канализации, отопления, ХВС (время работы-35мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | 781,43 |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  | 18828,61 |  |  |  |  |
| 28,29.03.2016 Замена пакетников на автоматы (время работы-16ч., работников-2чел.,автомат-26шт., провод-10м., крепеж, изолента, автоуслуги) |  |  | 13701,82 |  |  |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД по договору б/н. от 20.06.2016 |  |  | 550 |  |  |  |  |
| 26.10.2016 кв.13 Замена лампочки в подъезде (время работы-10мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  | 173,38 |  |  |  |  |
| 29.12.2016 Ревизия эл. Щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работников-2чел., лампочки-2шт., орех-4шт., провод-2м., автоуслуги) |  |  | 4403,41 |  |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 2229 |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 3240,00 |  |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  | 6698,40 |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  | 3800,00 |  |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 11100,42 |  |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  | 12304,08 |  |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  | 25945,56 |  |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  | 116194,31 |  |  |  |  |