| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советская д.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -11556,17 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 48688,80 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 42487,08 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 42928,04 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -11997,13 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 2198,55 |  |  |
| 15.01.16 Уборка снега с подъездного козырька (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 441,97 |  |  |
| 30.03.2016 кв.10 Прочистка трубы на титане (время работы-1,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1684,53 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 712,44 |  |  |
| Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  |  | -640,39 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 11296,14 |  |  |
| 18.02.2016 кв.10 Устранение утечки на отоплении (время аботы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 455,31 |  |  |
| 10.03.2016 кв.1 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 993,51 |  |  |
| 29.03.2016 кв.10 Замена крана на радиаторе (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1261,02 |  |  |
| 15.05.2016 кв.2 Осмотр (Время работы-10мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 301,84 |  |  |
| 07.06.2016 Промывка системы отопления, замена запорной арматуры (время работы-6ч., работников-2чел., кран шаровой Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 4189,66 |  |  |
| 06.06.2016 кв.3 Устранение утечки на трубе отопления (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  | 2612,08 |  |  |
| 05.09.16 Устранение утечки на стояке ХВС (время работы-1ч20мин., работников-2чел., цанга-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 1482,72 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 5032,57 |  |  |
| 21.01.16 кв.12 Замена автомата на площадке (время работы-20мин., работников-1чел., автомат-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 470,18 |  |  |
| 22.03.2016 кв.12 Замена лампочки и выключателя в подъезде (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-1шт., выключатель-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 732,68 |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД по договору б/н. от 20.06.2016 |  |  |  |  | 550 |  |  |
| 23.12.2016 Ревизия эл. Щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время раболты-4ч., работников-2чел., провод-3м., орех-4шт., изолента, лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 2850,65 |  |  |
| 29.12.2016 Включение автомата (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 429,06 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 1620,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 2900,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 4545,74 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 4929,12 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 10405,92 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 42928,04 |  |  |