| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советская д.65А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 60523,05 |  |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 123921,00 |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 110850,83 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 160032,82 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 11341,06 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 72473,51 |  |  |  |
| 15.01.16 Уборка снега с подъездного козырька (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 441,97 |  |  |  |
| Работа экскаватора |  |  |  | 6100 |  |  |  |
| 12.07.2016 Ремонт кровли, замена шеломов (вреям работы-3ч, работников-3чел., железо-10м., саморезы-150шт., гвозди, автоуслуги) |  |  |  | 5805,67 |  |  |  |
| Ремонт кровли и вентиляционных труб |  |  |  | 73595,39 |  |  |  |
| Возмещение расходов по ремонту подъезда №2 |  |  |  | 6000 |  |  |  |
| 07.09.16 Ремонт слухового окна (время работы-0,5ч., работнкиов-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 554,59 |  |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 1741,66 |  |  |  |
| Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  | -21765,77 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 18718,86 |  |  |  |
| 29.02.2016 кв.24 Замена крана на стояке (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 811,04 |  |  |  |
| 15.03.2016 1под. Устранение утечки на отопления, откачка воды из приямка (время работы-3,5ч., работников-3чел., сварочные работы, АИ92-3,5л., автоуслуги) |  |  |  | 4649,06 |  |  |  |
| 21.04.2016 кв.4 Устранение утечки на трубе отопления (время работы-1ч.50мин., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  | 4337,23 |  |  |  |
| 02.06.2016 кв.19 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 3969,66 |  |  |  |
| 11.10.2016 кв.17 Устранение утечки на отоплении, откачка воды из приямка (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, АИ92-2,5л., автоуслуги) |  |  |  | 4951,87 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 5643,59 |  |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД по договору б/н. от 20.06.2016 |  |  |  | 550 |  |  |  |
| 24.06.2016 кв.21 Ремонт контакта в эл. щите (время работы-20мин., работников-1чел., орех-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 338,18 |  |  |  |
| 22.11.2016 Ревизия эл. Щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работников-2чел., провод-4м., орех-6шт., изолента, лампочка-4шт., автоуслуги) |  |  |  | 4755,41 |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 3240,00 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 6682,08 |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 11083,49 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 12285,31 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 25905,98 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 160032,82 |  |  |  |