| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советская д.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 46722,37 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 172910,76 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 158063,72 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 148210,58 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 56575,51 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 14962,97 |  |  |
| 09.03.2016 кв.27 Осмотр (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 937,52 |  |  |
| 10.032016 Уборка сосулек с кровли дома (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 937,52 |  |  |
| 31.03.2016 Ремонт кровли (время работы-2,5ч., работников-3чел., железо-6м., саморезы., гвозди, АГП22) |  |  |  | 8249,05 |  |  |
| 24.08.16 кв.2 Прочистка вен. канала (время работы-1,5ч., работников-3чел., АГП22) |  |  |  | 2455,68 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 2383,2 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 44784,66 |  |  |
| 16,17.02.2016 Замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС (время работы-10ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø20-20шт., сборка Ø20-20шт., кран шаровой Ø15-10шт., резьба Ø15-10шт., автоуслуги) |  |  |  | 34055,34 |  |  |
| 29.02.2016 кв.20 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-4чел., автоуслуги) |  |  |  | 1244,57 |  |  |
| 02.06.2016 кв.19 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 3969,66 |  |  |
| 22.09.2016 кв.5 Осмотр по причине затопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 489,84 |  |  |
| 23.09.2016 кв.8 Устранение утечки на стояке ГВС (время работы-1ч50мин., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  | 4339,74 |  |  |
| 16.12.2016 Осмотр труб канализации, ГВС, ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 7810,81 |  |  |
| 25.01.16 кв.27 Восстановление контакта на эл. щите (время работы-50мин., работников-1чел., изолента, орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 877,23 |  |  |
| 04.02.2016 Замена лампочки в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 484,06 |  |  |
| 21.03.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работников-2чел., лампочка-3шт., орех-4шт., автомат-2шт., провод-3м., автоуслуги) |  |  |  | 4870,91 |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД по договору б/н. от 20.06.2016 |  |  |  | 550 |  |  |
| 15.12.2016 кв.22 Ремонт освещения МОП (время работы-1ч., работников-1чел., лампочка-3шт., выключатель, автоуслуги) |  |  |  | 1028,61 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 3052,8 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 3645,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 4900,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 15202,94 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 17217,79 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 36633,60 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 148210,58 |  |  |