| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советская д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 13404,99 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 32941,80 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 31023,41 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 39522,65 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 4905,75 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 8860,92 |  |  |
| 02.03.2016 кв.3 Уборка наледи с кровли дома (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 669,66 |  |  |
| 08.09.16 Ремонт смотровых окон (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 554,59 |  |  |
| 12.09.16 Ремонт кровли, замена коневой доски (время работы-1,5ч., работников-2чел., железо-12м., шурупы-100шт., гвозди-2кг., АГП22) |  |  |  |  | 7180,43 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 456,24 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 3139,57 |  |  |
| 20.01.16 кв.4 Перекрытие стояка ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 685,51 |  |  |
| 26.09.2016 кв.4 Засор канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1223,71 |  |  |
| 03.10.2016 кв.7 Устранение утечки у счетчика (время работы-0,5ч., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  |  | 740,51 |  |  |
| 12.12.2016 кв.3 Осмотр, холодные радиаторы (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 489,84 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 10195,57 |  |  |
| 06.06.16 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-4ч., работников-1чел., орех-4шт., провод-2м., автоуслуги) |  |  |  |  | 1837,77 |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей здания МКД по договору от 11.07.2016 г. |  |  |  |  | 550 |  |  |
| 14.09.16 Установка датчика движения, установка плафона на входе (время работы-8ч., работников-1чел., датчик-1шт., плафон-1шт., патрон-1шт., гофра-8м., провод-8м., изолента, автоуслуги) |  |  |  |  | 4082,65 |  |  |
| 29.09.2016 Монтаж провода над подъездом (время работы-4ч., работников-2чел., провод-10м., гора-10м., выключатель-1шт., светильник-1шт., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 3725,15 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 290,8 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 1080,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 2800,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 2896,37 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 3280,22 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 6979,20 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 39522,65 |  |  |