| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советская д.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -17457,44 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 79839,38 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 76990,59 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 50762,31 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 8770,84 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 2396,67 |  |  |
| 02.03.2016 Уборка наледи с кровли дома (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 669,66 |  |  |
| 08.09.16 Ремонт слухового окна (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 554,59 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 1172,42 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 5681,22 |  |  |
| 04.01.16 кв.13 Холодные радиаторы (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 811,04 |  |  |
| 10.06.2016 Промывка системы отопления, замена запорной арматуры (время работы-6ч., работников-2чел., кран шаровой Ø15-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 4409,66 |  |  |
| 07.11.2016 кв.13,15 Осмотр, холодные радиаторы (время работы-15мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 460,52 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 4024,12 |  |  |
| 06.04.2016 кв.13 Ремонт контактов в эл. щите (время равботы-25мин., работников-1чел., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 467,55 |  |  |
| 30.08.16 кв.4 Вызов электрика (время работы-0,5ч., работников-1чел.,автоуслуги) |  |  |  |  | 429,06 |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей здания МКД по договору от 11.07.2016 г. |  |  |  |  | 550 |  |  |
| 07.12.2016 кв.7 Осмотр эл. Оборудования, ремонт контактов (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 429,06 |  |  |
| 23.12.2016 Ревизия эл. Щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-4ч., работников-1чел., провод-2м., орех-3шт., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 1837,77 |  |  |
| 28.12.2016 кв.5 Замена лампочки в подъезде (время работы-20мин., тработников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 310,68 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 2160,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 3900,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 7454,06 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 8082,72 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 17063,52 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 50762,31 |  |  |