| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советская д.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -116204,23 |  |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 100108,56 |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 102945,88 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 85127,74 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -98386,09 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 10062,69 |  |  |  |
| 30.05.2016 кв.19 Ремонт кровли (время работы-2ч., работников-3чел., шифер-2л., саморезы, АГП22) |  |  |  | 3932,85 |  |  |  |
| 14.06.2016 кв.19 Ремонт кровли, осмотр (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1109,17 |  |  |  |
| 10.06.2016 кв.19 Осмотр кровли (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 554,59 |  |  |  |
| 09.09.16 кв.19 Ремонт кровли (время работы-1,5ч., работников-2чел., железо-4,5м., шурупы-50шт., АГП22) |  |  |  | 3902,43 |  |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 1471,98 |  |  |  |
| Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  | -908,33 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 26267,42 |  |  |  |
| 14.02.2016 кв.9 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 993,51 |  |  |  |
| 29.03.2016 кв.21 Осмотр подвалов (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 572,69 |  |  |  |
| 08.04.2016 Откачка воды из подвала (вреям работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 3771,66 |  |  |  |
| 04.04.2016 кв.18 Засор канализации (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 797,84 |  |  |  |
| 28.04.2016 Откачка воды из подвала (время работы-4ч., работников-2чел., АИ92-6,5л., автоуслуги) |  |  |  | 3053,4 |  |  |  |
| 06.05.2016 кв.9 Засор канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1820,08 |  |  |  |
| 10.06.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 3969,66 |  |  |  |
| 08.06.2016 кв.18 Засор канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1820,08 |  |  |  |
| 15.07.2016 кв.10 Засор канализации (время работы-3,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 2824,34 |  |  |  |
| 07.07.2016 кв.10 Засор канализации (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1399,46 |  |  |  |
| 02.11.2016 Осмотр подвала (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 397,75 |  |  |  |
| 19.12.2016 кв.10 Прочистка канализации (время работы-1,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 2196,68 |  |  |  |
| 26.12.2016 кв.10 Прочистка канализации (время работы-2ч, работников-2ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 2650,27 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 907,55 |  |  |  |
| 21.03.2016 кв.19 Ремонт патрона на площадке (время работы-25мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  | 357,55 |  |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей здания МКД по договору от 11.07.2016 г. |  |  |  | 550 |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2970,00 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 4100,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 9333,52 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 10120,68 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 21365,88 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 85127,74 |  |  |  |