| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советская д.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 11481,98 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 178810,68 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 161142,91 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 127355,87 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 45269,02 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 3622,89 |  |  |
| 04.05.2016 кв.19 Прочистка трубы (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1109,17 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 2513,72 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 29789,48 |  |  |
| 08.02.2016 кв.12 Замена крана шарового Ø15 (время работы-1,5ч., работников-2чел., лен, кран шаровой Ø15-1шт.,атвоуслуги) |  |  |  | 1567,08 |  |  |
| 19.02.2016 Осмотр труб отопления и запорной арматуры (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |
| 25.02.2016 Замена крана на отоплении (время работы-1,5ч., работников-2чел., кран шаровой Ø50-1шт., сборка-Ø50-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 3745,08 |  |  |
| 29.03.2016 кв.12 Осмотр подвалов (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 811,04 |  |  |
| 09.06.2016 Промывка системы отопления, замена кранов на радиаторах (время работы-6ч., работников-2чел., кран шаровой Ø15-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 4409,66 |  |  |
| 10.06.2016 Осмотр ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |
| 20.09.2016 кв.9 Устранение утечки на стояке отопления (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  | 2988,68 |  |  |
| 19.09.2016 кв.10 Устранение утечки на стояке отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |
| 02.11.2016 кв.24 Осмотр, холодные радиаторы (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 489,84 |  |  |
| 24.11.2016 кв.3 Устранение утечки в подвале (время работы-0,5ч., работников-2чел., сальниковая набивка, автоуслуги) |  |  |  | 795,51 |  |  |
| 28.11.2016 Замена насоса на отоплении (время работы-1ч., работников-2чел., насос-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 11520,51 |  |  |
| 12.12.2016 кв.21,24 Осмотр, холодные радиаторы (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 489,84 |  |  |
| 23.12.2016 кв.1 Бежит труба ХВС в подвале (вреям работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 915,71 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 1311,94 |  |  |
| 13.03.2016 кв.23 Ремонт контактов в эл. щите на площадке (время работы-0,5ч., работников-1чел., автомат-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 616,06 |  |  |
| 26.08.16 кв.17 Включение автомата в ВРУ (время работы-10мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  | 145,88 |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей здания МКД по договору от 11.07.2016 г. |  |  |  | 550 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 3211,4 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 3645,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 9674,76 |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 5000,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 15992,77 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 17726,93 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 37380,70 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 127355,87 |  |  |