| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советская д.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 44951,31 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 173431,52 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 157613,25 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 143519,02 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 59045,54 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 2433,28 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 2433,28 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 35870,47 |  |  |
| 18.01.16 кв.19 Холодные радиаторы (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 489,84 |  |  |
| 06.01.16 кв.16 Холодные радиаторы (время работы-15мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 460,52 |  |  |
| 10.01.16 кв.6 Замена муфты и к.гайки Ø50 (время работы-1,5ч., работников-3чел., муфта-1шт., к.гайка Ø50-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 2043,78 |  |  |
| 04.02.2016 Замена сборки на отоплении (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, сборка Ø50-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 4795,27 |  |  |
| 02.02.2016 кв.6 Устранение утечки на сборке (время работы-0,5ч., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  |  | 740,51 |  |  |
| 29.03.2016 кв.2 Осмотр подвалов (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 811,04 |  |  |
| 02.05.2016 кв.1 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 993,51 |  |  |
| 09.06.2016 промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 3969,66 |  |  |
| 16.08.16 кв.8 Замена крана ХВС (время работы-1ч., работников-2чел., кран шаровой Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 1481,02 |  |  |
| 04.08.16 кв.2,5 Замена канализационного стояка (время работы-1ч20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1426,72 |  |  |
| 19.08.16 кв.2 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1569,02 |  |  |
| 24.09.2016 кв.13 Прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 685,51 |  |  |
| 05.10.2016 кв.19 Осмотр системы отопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 489,84 |  |  |
| 18.10.2016 кв.2 Замена сгона на радиаторе (вреям работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, сгон Ø15-1шт., пробка радиаторная-2шт., к.гайка Ø15-1шт., кран шаровой Ø15-1шт., кран букса Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 3582,68 |  |  |
| 07.11.2016 кв.27 Осмотр, холодные радиаторы (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 811,04 |  |  |
| 28.11.2016 Замена насоса на отоплении (время работы-1ч., работников-2чел., насос-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 11520,51 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 15158,55 |  |  |
| 04,05,06.05.2016 Замена пакетников на автоматы, ремонт токоведущих кабелей, ремонт щитов (время работы-24ч., работников-2чел., провод-8м., автомат-28шт., орех-8шт., изолента, автоуслуги) |  |  |  |  | 12578,06 |  |  |
| 11.05.2016 Замена лампочки в подъезде (время работы-20мин., работников-2чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 379,72 |  |  |
| 07.06.2016 Ремонт контактов в подвале (время работы-4ч., работников-1чел., орех-2шт., изолента, автоуслуги) |  |  |  |  | 1650,77 |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей здания МКД по договору от 11.07.2016 г. |  |  |  |  | 550 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 3115,4 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 3645,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 9321,36 |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 5000,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 15514,69 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 17197,01 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 36263,26 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 143519,02 |  |  |