| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Телестанция д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 12113,69 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 94081,44 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 90207,84 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 101261,23 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 1060,30 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 41304,41 |  |  |
| 21.04.2016 Ремонт кровли (время работы-3,5ч., работников-2чел., железо-5м., саморезы, шифер-12л., гвозди, АГП22) |  |  |  |  | 12104,99 |  |  |
| 25.04.2016 Ремонт кровли (время работы-6ч., работников-3чел., шифер-26л., железо-1м., гвозди, рубероид-0,5р., саморезы, АГП22) |  |  |  |  | 19458,96 |  |  |
| 26.04.2016 Ремонт кровли (время работы-3ч., работников-3чел., гвозди, саморезы, железо-2м., АГП22) |  |  |  |  | 6603,28 |  |  |
| 29.08.16 кв.13 Устранение утечки на кровле (время работы-1,5ч., работников-3чел., цемент-0,5м., песок, АГП22) |  |  |  |  | 3142,14 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 1376,52 |  |  |
| Покрытие текущих расходов средствами кап. Ремонта |  |  |  |  | -1381,48 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 7211,61 |  |  |
| 25.07.2016 кв.2,18 Прочистка труб ХВС, мокнет стена в подъезде (время работы-1ч.40мин., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  | 1617,75 |  |  |
| 04.08.16 1,2,3 под. Замена канализационных труб (время работы-4ч., работников-3чел., манжета Ø110-2шт., переход Ø110-1шт., отвод-1шт., ревизия Ø110-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 4012,56 |  |  |
| 17.08.16 кв.2 Осмотр по причине затопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 489,84 |  |  |
| 07.12.2016 кв.4 Отогревание водопровода (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1091,46 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 3059,65 |  |  |
| 31.03.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (время работы-4ч., работников-2чел., лампочка-2шт., провод-2м., автоуслуги) |  |  |  |  | 2509,65 |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД по договору б/н. от 20.06.2016 |  |  |  |  | 550 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 2970,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 8300,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 8783,72 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 9524,52 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 20107,32 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 101261,23 |  |  |