| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тургенева д.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 119726,86 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 245570,79 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 223830,03 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 292081,41 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 51475,48 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 135777,18 |  |  |
| 19.01.16 Очистка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 669,66 |  |  |
| 27.01.16 Уборка сосулек с кровли дома (время работы-1ч., работников-2чел., АГП22) |  |  |  |  | 1659,17 |  |  |
| 25.01.16 кв.1,4,7 Прочистка вен. канала (время работы-1ч., работников-2чел., АГП22) |  |  |  |  | 1659,17 |  |  |
| 24.02.2016 Уборка сосулек с кровли (время работы-40мин., работников-3чел., АГП22) |  |  |  |  | 1377,52 |  |  |
| 22.09.2016 кв.27 Осмотр кровли (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 669,66 |  |  |
| Частичный ремонт кровли (время работы-1ч., работников-2чел., железо-3м., шифер-2шт., пена-0,5б., гвозди-30шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 2728,37 |  |  |
| Ремонт слухового окна и коневой доски |  |  |  |  | 20888,99 |  |  |
| 20.10.2016 Заделывание шва род балконами (время работы-2ч., работников-2чел., клей плиточный-1м., автоуслуги) |  |  |  |  | 1965,46 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 7007,18 |  |  |
| Замена окон в подъезде 8 шт. |  |  |  |  | 97152 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 21597,57 |  |  |
| 08.06.2016 кв.20 Устранение утечки на трубе канализации (время работы-40мин., работников-3чел., каболка, цемент, жид.стекло, автоуслуги0 |  |  |  |  | 1421,46 |  |  |
| 07.07.2016 Промывка системы отопления (вреям работы-6ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  | 3969,66 |  |  |
| 02.08.16 5,8кв. Замена канализационного стояка (время работы-1,5ч., работников-3чел., труба Ø110-3м., тройник Ø110-1шт., переход Ø50-1шт., манжета Ø110-1шт., автоулсуги) |  |  |  |  | 2275,88 |  |  |
| 13.10.2016 кв.27 Прогонка системы ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 685,51 |  |  |
| 21.12.2016 кв.1,7 Замена запорной арматуры на стояках (время работы-5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø20-3шт., сборка Ø20-3шт., кран шаровой Ø15-3шт., резьба Ø15-2шт., пробка радиаторная-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 12329,35 |  |  |
| 20.12.2016 кв.1 Осмотр, бежит радиатор (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 915,71 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 12329,84 |  |  |
| 04.01.16 кв.21 Включение автомата на МОП, замена лампочки (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 484,06 |  |  |
| 03.02.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов, ремонт ВРУ (время работы 8ч., работников-1чел., провод-2м., лампочка-2шт., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 2619,65 |  |  |
| 14.04.2016 кв.10 Ремонт выключателя в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 283,18 |  |  |
| 20.04.2016 Установка светильника над подъездом, монтаж дежурного освещения в подвале (время работы-8ч., работников-2чел., светильник-1шт., выключатель-1шт., провод-10м., лампочка-1шт., гофра-6м., автоуслуги) |  |  |  |  | 5420,91 |  |  |
| 19.08.16 кв.21 Включение автомата на МОП, замена лампочки (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-2шт., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 594,06 |  |  |
| 25.09.2016 кв.21 Включение автомата на МОП, замена лампочек (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 655,68 |  |  |
| 03.11.2016 Ремонт освещения МОП (время работы-4ч., работников-2чел., лампочка-2шт., провод-7м., автоуслуги) |  |  |  |  | 2002,77 |  |  |
| 17.12.2016 Замена лампочки в подъезде (время работы-25мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 269,53 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 4175 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 4995,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 12568,32 |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 6200,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 20791,50 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 23547,00 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 50100,00 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 292081,41 |  |  |