| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тургенева д.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 42296,76 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 241955,02 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 223879,18 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 229722,36 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 36453,58 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 31780,43 |  |  |
| 19.01.16 Очистка снега с подъездных козырьков (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 441,97 |  |  |
| 21.01.16 кв.7 Уборка снега с кровли (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 669,66 |  |  |
| 13.07.2016 кв.7 Ремонт кровли (время работы-1ч., работников-2чел., гвозди, АГП22) |  |  |  | 2011,17 |  |  |
| Ремонт слуховых окон и коневой доски |  |  |  | 20784,49 |  |  |
| 13.10.2016 Укрепление рамы в слуховых окнах (время работы-1,5ч., работников-2чел., пена-1б., автоуслуги) |  |  |  | 1702,32 |  |  |
| 14.10.2016 Ремонт, кладка слуховых окон в подвале (время работы-3ч., работников-2чел., цемент-1м., песок, пена-1б., автоуслуги) |  |  |  | 2953,74 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 3217,08 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 73546,72 |  |  |
| 30.03.2016 Прокладка труб ГВС (время работы-6ч., работников-5чел., сварочные работы, труба стекловолокно Ø40-20шт., уголок Ø40-4шт., американка Ø40-6шт., кран шаровой Ø20-2шт., сборка Ø20-2шт., кран шаровой Ø15-2шт., резьба Ø15-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 36741,21 |  |  |
| 31.03.2016 кв.30 Ревизия стояка ГВС (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 4685,27 |  |  |
| 12.04.2016 Замена запорной арматуры на стояках ГВС (время работы-2,5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø20-4шт., кран шаровой Ø15-2шт., сборка Ø20-4шт., резьба Ø15-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 8262,87 |  |  |
| 30.05.2016 кв.15 Бежит канализация, осмотр (время работы-15мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 768,52 |  |  |
| 09.06.2016 кв.1 Замена запорной арматуры на ХВС (время работы-2ч., работников-2чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 3083,15 |  |  |
| 08.07.2016 Промывка системы отопления (вреям работы-6ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  | 3969,66 |  |  |
| 18.07.2016 кв.7 Замена запорной арматуры на стояках ГВС (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, автоулсуги) |  |  |  | 2988,68 |  |  |
| 12.09.16 кв.16 Устранение утечки на радиаторе (время работы-50мин., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  | 1069,18 |  |  |
| 27.09.2016 кв.11 Бежит ХВС и ГВС в подвале (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1261,02 |  |  |
| 29.09.2016 кв.12 Бежит труба ГВС (время работы-0,5ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  | 1086,04 |  |  |
| 21.09.2016 кв.25 Бежит полотенцесушитель в квартире (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  | 2689,08 |  |  |
| 12.102016 кв.8 Сварочные работы на стояке ГВС (время работы-1ч10мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 3840,12 |  |  |
| 11.12.2016 кв.20 Осмотр, Холодные радиаторы (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 489,84 |  |  |
| 09.12.2016 Устранение утечки на трубе ГВС (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  | 2612,08 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 3664,74 |  |  |
| 04.02.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов в щите, ремонт ВРУ (время работы-8ч., работников-2чел., провод-4м., лампочка-3шт., орех-3шт., автоуслуги) |  |  |  | 2834,15 |  |  |
| 12.09.16 кв.2 Замена патрона, замена лампочки на площадке (время работы-50мин., работников-1чел., патрон-1шт., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 830,59 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 4113,6 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 4995,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 12372,24 |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 6200,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 20485,73 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 23200,70 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 49363,20 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 229722,36 |  |  |