| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тургенева д.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 17166,39 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 54716,48 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 50307,55 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 44139,96 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 23333,98 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 10253,58 |  |  |
| 19.01.16 Очистка снега с подъездных козырьков (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 441,97 |  |  |
| 02.03.2016 Осмотр (время работы-0,5ч., работников-3чел, автоуслуги) |  |  |  |  | 669,66 |  |  |
| 15.04.2016 кв.3 Оштукатуривание цоколя (время работы-2ч., работников-3чел., цемент-1м., песок, автоуслуги) |  |  |  |  | 2513,74 |  |  |
| 04.05.2016 кв.2 Ремонт цоколя (время работы-6ч., работников-3чел., цемент-2м., песок, автоуслуги) |  |  |  |  | 5869,45 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 758,76 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 7659,23 |  |  |
| 17.02.2016 кв.3 Устранение утечки на отоплении (время работы-40мин., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  |  | 1795,71 |  |  |
| 18.03.2016 Устранение утечки на отоплении (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги0 |  |  |  |  | 544,84 |  |  |
| 11.07.2016 кв.4 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 3969,66 |  |  |
| 29.09.2016 кв.4 Бежит труба ГВС (время работы-1ч., работников-2чел., сгон Ø25-1шт., муфта Ø25-1шт., к.гайка Ø25-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 1349,02 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 484,8 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 810,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 3000,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 4828,61 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 5468,54 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 11635,20 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 44139,96 |  |  |