| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тургенева д.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 7614,67 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 40565,64 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 39526,99 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 35451,59 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 11690,07 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 560,46 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 560,46 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 14405,69 |  |  |
| 16.01.16 кв.1 Устранение утечки на отоплении в подвале (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1763,15 |  |  |
| 19.01.16 кв.1 Замена сборки на вводе в дом на отоплении (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, сборка Ø50-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 3868,65 |  |  |
| 07.01.16 кв.1 Устранение утечки на отоплении, Замена сборки (время работы-0,5ч., работников-2чел., сборка Ø50-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 685,51 |  |  |
| 16.05.2016 кв.2 Устранение утечки на стояке ГВС (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, сборка Ø20-1шт., сборка Ø25-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 2931,08 |  |  |
| 14.05.2016 кв.2 Бежит ГВС, осмотр (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 685,51 |  |  |
| 12.07.2016 кв.4 Промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 4471,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 1485,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 2800,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 3566,68 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 4039,37 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 8594,40 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 35451,59 |  |  |