| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тургенева д.38А |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 77447,31 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 220503,84 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 207246,37 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 155738,99 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 128954,69 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 13449,65 |  |  |
| 12.01.16 кв.16 Осмотр (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1339,32 |  |  |
| 18.01.16 кв.16 Прочистка вен. канала (время работы-1ч., работников-2чел., АГП22) |  |  |  | 2220,28 |  |  |
| 26.01.16 Уборка снега с подъездного козырька (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 669,66 |  |  |
| 29.08.16 4под. Ремонт вен. стояков (время работы-1,5ч., работников-3чел., цемент-0,5м., песок, АГП22) |  |  |  | 1921,03 |  |  |
| 03.10.2016 кв.33 прочистка вен. канала (время работы-1ч., работников-2чел., АГП22) |  |  |  | 2330,28 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 4969,08 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 9339,31 |  |  |
| 11.01.16 кв.7 Замена крана и пробки радиаторной (время работы-40мин., работников-2чел.,пробка радиаторная -1шт., автоуслуги) |  |  |  | 1025,71 |  |  |
| 30.07.2016 кв.16 Устранение утечки на ХВС, сорвана кранбукса (вреям работы-15мин., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  | 397,75 |  |  |
| 15.08.16 кв.32 Засор канализации (время работы-2ч20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 2236,85 |  |  |
| 14.08.16 кв.32 Засор канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1223,71 |  |  |
| 02.11.2016 кв.14 Осмотр стояка ХВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 489,84 |  |  |
| 03.11.2016 кв.30 Устранение утечки на радиаторе (время работы-15мин., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  | 452,75 |  |  |
| 05.12.2016 кв.30 Замена сгона на радиаторе (время работы-1ч., работников-2чел., сгон Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 1316,02 |  |  |
| 15.12.2016 кв.3 прочистка канализации (время работы-1,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 2196,68 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 18541,60 |  |  |
| 17.06.2016 Замена пакетников на автоматы, ремонт контактов (время работы-8ч., работников-1чел., автомат-9шт., провод-4м., автомат на МОП, автоуслуги) |  |  |  | 4456,65 |  |  |
| 16.06.2016 3под. Замена пакетников на автоматы, ремонт контактов (время работы-8ч., работников-1чел., автомат-9шт., провод-5м., орех-3шт., автомат на МОП-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 4687,65 |  |  |
| 15.06.2016 Замена пакетников на автоматы, ремонт контактов 9время работы-8ч., работников-1чел., автомат-9шт., провод-6м., автомат на Моп-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 4588,65 |  |  |
| 14.06.2016 Замена пакетников на автоматы, ремонт контактов (время работы-8ч., работников-1чел., провод-6м., автомат-9шт., орех-2шт., автомат на Моп-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 4808,65 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 3960,2 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 4860,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 11909,40 |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 6000,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 19721,80 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 21860,30 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 46096,73 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 155738,99 |  |  |