| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тургенева д.40А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 52085,31 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 221261,69 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 207435,06 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 128431,61 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 131088,76 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 13515,91 |  |  |
| Покупка материалов на покраску подъезда (Грунтовка-4шт., краска фасадная -2шт., смесь штукатурная -1меш., краска ПФ-6кг., растворитель-3шт., кисть-1шт., краска-1щт., Краска-2шт.) |  |  |  |  | 5486,8 |  |  |
| 27.04.2016 Кладка капитальной стены под кровлей (время работы-2ч., работников-2чел., цемент-0,5м., песок, АГП22) |  |  |  |  | 3571,46 |  |  |
| 16.09.16 кв.32 Прочистка вентиляции (время работы-0,5ч., работниов-2чел., АГП22) |  |  |  |  | 1214,59 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 3243,06 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 6470,49 |  |  |
| 19.03.2016 кв.34 Устранение утечки на радиаторе (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1261,02 |  |  |
| 09.03.2016 кв.33 Холодные радиаторы, осмотр системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 685,51 |  |  |
| 19.03.2016 кв.34 Устранение утечки на радиаторе (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1261,02 |  |  |
| 23.08.16 кв.9 Устранение утечки на канализационной трубе (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1512,08 |  |  |
| 09.09.16 кв.18 Устранение утечки на стояке канализации (время работы-1ч., работников-2чел., каболка, цемент, жидкое стекло, автоулсуги) |  |  |  |  | 1261,02 |  |  |
| 27.09.2016 кв.33 Осмотр системы отопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 489,84 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 2889,21 |  |  |
| 12.02.2016 Ремонт освещения МОП (время работы-0,5ч., работников-1чел., орех-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 484,06 |  |  |
| 25.11.2016 Ремонт освещения МОП (время работы-4ч., работников-2чел., лампочка-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 2405,15 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 4148,2 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 4860,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 6200,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 20658,04 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 22400,28 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 47289,48 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 128431,61 |  |  |