| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тургенева д.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -585,86 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 230454,99 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 215052,34 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 172722,39 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 41744,09 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 10064,94 |  |  |
| 07.04.2016 кв.1 Осмотр подвального помещения (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 685,51 |  |  |
| 28.10.2016 кв.24 Прочистка вен. канала (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1109,17 |  |  |
| 24.102016 Замена, установка дверного полотна в подвале (время работы-1,5ч., работников-2чел., дверное полотно-1шт., навес-2шт., ручка-2шт., ухо-2шт., сайтекс-1б., кисть-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 5035,32 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 3234,94 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 41734,64 |  |  |
| 14.01.16 Откачка воды из подвала (время работы-6ч., работников-2чел., АИ92-10л., автоуслуги) |  |  |  |  | 4211,66 |  |  |
| 08.01.16 кв.2 Устранение утечки на канализационной трубе (время работы-2,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 2949,87 |  |  |
| 07.01.16 кв.2 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 993,51 |  |  |
| 11.01.16 кв.2 Бежит канализация (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 797,84 |  |  |
| 25.02.2016 кв.7 Холодные радиаторы (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 685,51 |  |  |
| 29.04.2016 кв.12 Откачка воды из подвала (время работы-6ч., работников-2чел., АИ92-10л., автоуслуги) |  |  |  |  | 4211,66 |  |  |
| 05.05.2016 кв.2 Прочистка лежаков эл. машинкой (время работы-2,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 4049,87 |  |  |
| 04.05.2016 Откачка воды из подвала (время работы-6ч., работников-2чел., АИ92-10л., автоуслуги) |  |  |  |  | 4211,66 |  |  |
| 16.05.2016 кв.29 Вода в подвале (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 489,84 |  |  |
| 17.05.2016 кв.29 Откачка воды из подвала (время работы-6ч., работников-2чел., АИ92-10л., автоуслуги) |  |  |  |  | 4211,66 |  |  |
| 07.06.2016 Откачка воды из подвала (время работы-3ч., работников-2чел., Аи92-5л., автоуслуги) |  |  |  |  | 2485,27 |  |  |
| 02.06.2016 кв.29 Засор канализации (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1091,46 |  |  |
| 25.08.16 Стоит центральный коллектор (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 489,84 |  |  |
| 15.11.2016 кв.1,4,7 Осмотр, холодные радиаторы (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 397,75 |  |  |
| 22.11.2016 Замена насоса в подвале на отоплении (время работы-40мин., работников-2чел., насос-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 7461,81 |  |  |
| 22.11.2016 кв.31 Устранение утечки на сливном бачке (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 489,84 |  |  |
| 28.12.2016 кв.2 Осмотр, запах канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 685,51 |  |  |
| 29.12.2016 прочистка канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1820,08 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 1788,80 |  |  |
| 24.03.2016 кв.27 Ремонт контактов эл. щите на площадке (время работы-0,5ч., работников-1чел., орех, изолента, автоуслуги) |  |  |  |  | 539,06 |  |  |
| 26.08.16 кв.1 Ремонт контактов в эл. щите на площадке (время работы-0,5ч., работников-1чел., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 539,06 |  |  |
| 15.10.2016 кв.11 Ремонт контактов в эл. щите на площадке (время работы-40мин., работников-1чел., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 710,68 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 4133,2 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 4860,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 12431,76 |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 6200,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 20583,34 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 22815,26 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 48110,45 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 172722,39 |  |  |