| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чапаева д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 67622,88 |  |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 229476,69 |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 221449,25 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 263914,54 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 25157,59 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 114146,06 |  |  |  |
| 11.01.16 Уборка снега с кровли (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 669,66 |  |  |  |
| 19.01.16 Очистка от снега подъездных козырьков (время работы-1ч., работников-2чел.,автоуслуги) |  |  |  | 1109,17 |  |  |  |
| 22.04.2016 кв.8 Прочистка вен. канала 9время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1109,17 |  |  |  |
| 14.07.2016 кв.36 Чистка вен. канала (время работы-1ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  | 1109,17 |  |  |  |
| Установка окон 6-шт. |  |  |  | 99990 |  |  |  |
| 07.09.16 кв.25 Устранение протечки кровли на кухне (время работы-2ч., работников-2чел., железо-4м., шифер-2л., гвозди, саморезы, автоуслуги) |  |  |  | 3439,46 |  |  |  |
| 19.09.2016 2под. Ремонт слуховых окон (время работы-3ч., работников-3чел., стекло-1л., железо-1м., саморезы-30шт., утеплитель-1м., пена-0,5б., ручка дверная-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 3479,17 |  |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 3240,26 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 28168,42 |  |  |  |
| 12.01.16 кв.29 Прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 13.01.16 кв.9 Прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1261,02 |  |  |  |
| 08.01.16 кв.9 Холодные радиаторы (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 11.01.16 кв.4 Прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1261,02 |  |  |  |
| 24.01.16 кв.15 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1569,02 |  |  |  |
| 25.01.16 кв.1 Устранение утечки на канализационной трубе (время работы-1ч., работников-3чел., манжет Ø110-1шт., заглушка Ø110-1шт., каболка, цемент, жидкое стекло, автоуслуги) |  |  |  | 1653,72 |  |  |  |
| 25.02.2016 кв.30 Прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 26.02.2016 кв.33 Холодные радиаторы (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 19.04.2016 кв.2 Слабое давление ХВС, ревизия вентиля (время работы-0,5ч., работников-2чел., сальниковая набивка, автоуслуги) |  |  |  | 795,51 |  |  |  |
| 14.04.2016 кв.5 Установка запорной арматуры на стояке ХВс (время работы-2ч., работников-2чел., кран шаровой Ø20-1шт., цанга Ø20-2шт., труба металопластик-0,5м., автоуслуги) |  |  |  | 2225,15 |  |  |  |
| 15.04.2016 кв.8 Отсутствует ХВС осмотр (время работы-10мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 305,67 |  |  |  |
| 17.04.2016 кв.7,8 Осмотр (время работы-10мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 305,67 |  |  |  |
| 07.04.2016 кв.8 Осмотр (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 23.04.2016 кв.2 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 993,51 |  |  |  |
| 27.04.2016 кв.5,2 Устранение утечки на канализационной трубе (время работы-45мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1281,26 |  |  |  |
| 22.04.2016 кв.8 Замена фан6овой трубы (время работы-1,5ч., работников-2чел., тройник Ø110-1шт., заглушка-1шт., труба Ø110-1м., манжета-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 1992,78 |  |  |  |
| 26.05.2016 кв.8 Осмотр труб ХВс (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 23.06.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 3969,66 |  |  |  |
| 22.06.2016 кв.4 Осмотр, труб канализации (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 489,84 |  |  |  |
| 23.06.2016 кв.10 Засор канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1820,08 |  |  |  |
| 26.07.2016 кв.9 Замена крана на радиаторе (время работы-1ч.20мин., работников-2чел., кран шаровой Ø15-1шт., автоулсуги) |  |  |  | 1646,72 |  |  |  |
| 25.08.16 кв.21 Засор канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1223,71 |  |  |  |
| 01.10.2016 кв.27 Устранение утечки на отоплении (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1261,02 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 1266,18 |  |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД по договору б/н. от 01.07.2016 г. |  |  |  | 550 |  |  |  |
| 26.12.2016 Замена патрона, замена лампочки в подъезде (время работы-40мин., работников-1чел., патрон, лампочка, автоуслуги) |  |  |  | 716,18 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 4131,4 |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 4860,00 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 12473,28 |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 7400,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 20574,37 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 22805,33 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 48089,50 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 263914,54 |  |  |  |