| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элеваторная д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -24321,42 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 13647,48 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 11625,88 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 17602,16 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -30297,70 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | -38,66 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 231,16 |  |  |
| Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  |  | -269,82 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 5962,56 |  |  |
| 09.11.2016 кв.4 Сварочные работы на отоплении (время работы-1ч20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 2860,64 |  |  |
| 02.12.2016 кв.4 Осмотр системы отопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 489,84 |  |  |
| 05.12.2016 кв.4 Устранение утечки на отоплении (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  | 2612,08 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 2564,65 |  |  |
| 28.09.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-4ч., работников-2чел., провод-2м., орех-2шт.,автоуслуги) |  |  |  |  | 2564,65 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 540,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 2600,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 1471,09 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 1471,09 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 3030,80 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 17601,54 |  |  |