| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элеваторная д.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -67962,16 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 35061,24 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 23433,28 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 49067,87 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -93596,75 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 11330,82 |  |  |
| 18.07.2016 Ремонт и оштукатуривание печной трубы (время работы-2ч., работников-2чел., цемент-0,5м., песок, АГП22) |  |  |  |  | 3032,57 |  |  |
| 02.09.16 Ремонт кровли (время работы-3ч., работников-3чел., железо-10м., саморезы-250шт., гвозди, АГП22) |  |  |  |  | 8115,78 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 599,52 |  |  |
| Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  |  | -417,05 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 12534,21 |  |  |
| 04.01.16 кв.5 Устранение утечки на отоплении (время работы-3ч., работников-3чел., сварочные работы, сгон, гайка, автоуслуги) |  |  |  |  | 6015,97 |  |  |
| 26.07.2016 кв.2 Замена трубы отопления (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø20-2м., отвод Ø20-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 2942,08 |  |  |
| 25.08.16 кв.5 Утечка на трубе ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 685,51 |  |  |
| 29.08.16 кв.5 Замена трубы ХВС (время работы-2ч., работников-2чел., сварочные работы, резьба Ø15-1шт., автоулсуги) |  |  |  |  | 2890,65 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 5327,30 |  |  |
| 11.08.16 Установка распределительной коробки (время работы-4ч., работников-2чел., расп.коробка-1шт., орех-2шт., шина ноль-1шт., изолента, автоуслуги) |  |  |  |  | 2762,65 |  |  |
| 27.09.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-4ч., работников-2чел., провод-2м., орех-2шт.,автоуслуги) |  |  |  |  | 2564,65 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 1485,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 2900,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 3815,18 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 3815,18 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 7860,19 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 49067,87 |  |  |