| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элеваторная д.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -32075,15 |  |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 39759,72 |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 28965,00 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 99077,17 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -102187,32 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 48307,90 |  |  |  |
| 12.05.2016 Установка подъездных дверей , покраска дверных полотен (время работы-2ч., работников-3чел., дверное полотно-2шт., навесы-4шт., руски дверные-4шт., сайтекс-2б., кисть-2шт., гвозди, саморезы, автоуслуги) |  |  |  | 8530,74 |  |  |  |
| Ремонт подъезда |  |  |  | 28913,65 |  |  |  |
| 27.07.2016 кв.1 Осмотр и прочистка вен. канала (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  | 1339,32 |  |  |  |
| 18.07.2016 кв.10 Ремонт печной трубы (время работы-3,5ч., работников-2чел., цемент-0,5м., песок, кирпич-15шт., автоулсуги) |  |  |  | 2798,88 |  |  |  |
| 06.09.16 кв.10 Ремонт кровли, закрытие слухового окна (время работы-2,5ч., работников-2чел., железо-4м., саморезы-50шт., АГП22) |  |  |  | 6051,21 |  |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 674,1 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 18420,59 |  |  |  |
| 11.08.2016 кв.12 Осмотр, бежит батарея (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги0 |  |  |  | 489,84 |  |  |  |
| 16.08.2016 кв.12 Устранение утечки на радиаторе (время работы-4,5ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  | 7448,25 |  |  |  |
| 30.09.2016 кв.10 Холодные радиаторы (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 27.10.2016 кв.9 Сварочные работы на трубе отопления (время работы-3ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 6318,47 |  |  |  |
| 12.12.2016 кв.7 Устранение утечки на радиаторе (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  | 2988,68 |  |  |  |
| 13.12.2016 кв.10 Прогонка системы отопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 489,84 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 10411,17 |  |  |  |
| 14.03.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (врем яработы-4ч., работников-2чел., орех-4шт., провод-2м., лампочка-2шт., изолента, автоуслуги) |  |  |  | 2784,65 |  |  |  |
| 11.08.2016 Установка вводных автоматов в 1 под., ремонт контактов (время работы-4ч., работников-2чел., автомат-4шт., распред.коробка-1шт., автоулсуги) |  |  |  | 3235,65 |  |  |  |
| 01.08.2016 кв.3 Ремонт эл. оборудования (время работы-1ч., работников-1чел., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 968,11 |  |  |  |
| 31.07.2016 Осмотр эл. Оборудования, ремонт контактов (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  | 858,11 |  |  |  |
| 26.09.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-4ч., работников-2чел., провод-2м., орех-2шт.,автоуслуги) |  |  |  | 2564,65 |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1620,00 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 2900,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 4289,77 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 4289,77 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 8837,96 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 99077,17 |  |  |  |