| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элеваторная д.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -78228,77 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 91775,05 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 90170,74 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 60088,04 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -48146,07 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 1340,04 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 1340,04 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 9269,25 |  |  |
| 02.01.16 кв.1 Прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 811,04 |  |  |
| 31.07.2016 кв.4 Устранение утечки на трубе канализации в подвале (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  | 993,51 |  |  |
| 09.07.2016 кв.1,2,3 Засор центральной канализации (время работников-15мин., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  | 705,75 |  |  |
| 07.08.2016 кв.18 Устранение утечки на сливном бачке (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 489,84 |  |  |
| 18.08.16 кв.4 Осмотр, нет ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 685,51 |  |  |
| 30.10.2016 кв.17 Прочистка канализации (время работы-35мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1089,43 |  |  |
| 12.102016 кв.1,4 Прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 685,51 |  |  |
| 19.11.2016 кв.1 Осмотр, холодные радиаторы (время работы-35мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 781,43 |  |  |
| 20.11.2016 кв.1 Осмотр, холодные радиаторы (время работы-45мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 973,26 |  |  |
| 17.12.2016 кв.4 Осмотр, холодные радиаторы (время работы-45мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 973,26 |  |  |
| 21.12.2016 кв.14 Замена бочонка на насосе отопления (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1080,71 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 6061,01 |  |  |
| 09.03.2016 кв.1 Замена лампочки в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 484,06 |  |  |
| 20.05.2016 кв.18 Осмотр эл. оборудования, ремонт контактов (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 429,06 |  |  |
| 05.09.16 кв.7 Замена выключателя в подъезде (время работы-40мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 721,68 |  |  |
| 26.09.2016 Замена вставок на автоматы в ВРУ (время работы-4ч., работников-2чел., автомат-8шт., крепеж, изолента, провод-4м., автоуслуги) |  |  |  |  | 4269,65 |  |  |
| 08.12.2016 кв.4 Ремонт освещения МОП (вреям работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 156,56 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 2430,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 3500,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 8571,58 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 9294,48 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 19621,68 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 60088,04 |  |  |