| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энгельса д.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 29101,30 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 119133,12 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 111133,47 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 137623,67 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 2611,10 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 43868,02 |  |  |
| Частичный ремонт и оштукатуривание вен. каналов 4шт. |  |  |  |  | 47492,5 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 1676,86 |  |  |
| Покрытие текущих расходов средствами капитального ремонта |  |  |  |  | -5301,34 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 18785,64 |  |  |
| 31.01.16 кв.19 Устранение утечки на радиаторе (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 489,84 |  |  |
| 03.02.2016 кв.19 Устранение утечки на радиаторе (время работы-1,5ч., работников-2чел., лен., автоуслуги) |  |  |  |  | 1567,08 |  |  |
| 15.04.2016 кв.20 Замена стояка ХВС (Время работы-3ч., работников-2чел.,труба Ø25-6м., тройник Ø25-1шт., переход Ø20-1шт., кран шаровой Ø15-1шт., американка Ø25-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 3084,77 |  |  |
| 22.05.2016 кв.14 Засор канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1223,71 |  |  |
| 08.06.2016 кв.13 Промывка системы отопления, замена кранов на радиаторах(время работы-6ч., работников-2чел., кран шаровой Ø15-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 4409,66 |  |  |
| 19.06.2016 кв.14,15 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1569,02 |  |  |
| 08.07.2016 кв.3 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  | 1569,02 |  |  |
| 29.09.2016 кв.16 Сорвало кран в подъезде 9время работы-1,5ч., работников-2чел., бочонок Ø15-1шт., кран шаровой Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 1759,58 |  |  |
| 21.11.2016 кв.13 Изоляция тру в тамбуре (время работы-0,5ч., работников-2чел., утеплитель, автоуслуги) |  |  |  |  | 1015,51 |  |  |
| 30.11.2016 кв.1 Бежит вентиль на трубе отопления (время работы-1ч., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  |  | 1316,02 |  |  |
| 09.12.2016 кв.3 Прогонка системы отопления (время работы-35мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 781,43 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 13813,47 |  |  |
| 19.02.2016 Ревизия эл. щитов (время работы-8ч., работников-1чел., лампочка-2шт., орех-4шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 2597,65 |  |  |
| 30.03.2016 Замена вставок на автоматы в ВРУ, ремонт ВРУ (время работы-8ч., работников-2чел., автомат-10шт., провод-6м., крепеж, изолента, автоуслуги) |  |  |  |  | 6449,41 |  |  |
| 17.11.2016 Установка светильника в 2под.1эт., ревизия эл. Щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (время работы-8ч., работников-2чел., светильник-1шт., орех-4шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 4766,41 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 3240,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 6445,80 |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 4100,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 10655,21 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 11810,59 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 24904,94 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 137623,67 |  |  |