| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энгельса д.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 20519,22 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 27427,44 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 26561,95 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 30004,69 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 17076,48 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 3771,61 |  |  |
| 28.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 277,29 |  |  |
| 31.03.2016 кв.4 Ремонт лестницы в подъезде (время работы-2ч., работников-1чел., пиломатериал, плинтус, гвозди, автоуслуги) |  |  |  |  | 1991,92 |  |  |
| Услуги Нотариуса по закрытию ТСЖ, Уплата штрафа в ПФР, Публикация В газете Вестник |  |  |  |  | 1100 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 402,4 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 9119,43 |  |  |
| 21.01.16 кв.7 Замена стояка ХВС, замена шарового крана (время работы-2ч., работников-1чел., труба Ø20-2м., кран шаровой Ø15-1шт., муфта-4шт., тройник-1шт., уголок-2шт., угол-4шт., бочонок 15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 2289,52 |  |  |
| 01.03.2016 кв.7 Замена кранов на радиаторах (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-4шт., бочонок Ø15-1шт., сборка Ø20-2шт., пробка радиаторная -2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 5836,4 |  |  |
| 17.08.16 кв.4 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 993,51 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 1777,27 |  |  |
| 16.02.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт освещения МОП (время работы-4ч., работников-2чел., лампочка-1шт., провод-2м., крепеж, автоуслуги) |  |  |  |  | 1777,27 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 257,1 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 1080,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 2800,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 2560,72 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 2776,68 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 5861,88 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 30004,69 |  |  |