| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энгельса д.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 32845,59 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 173331,72 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 173448,93 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 114705,71 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 91588,81 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 8293,66 |  |  |
| 26.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 937,52 |  |  |
| 11.07.2016 Осмотр слуховых окон (вреям работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  | 439,52 |  |  |
| 11.07.2016 Установка стекол в слуховые окна на чердаке (вреям работы-1ч., работников-2чел., стекло-1л., штапики, гвозди, автоулсуги) |  |  |  | 1681,17 |  |  |
| 01.09.16 2под. Ремонт входных дверей (время работы-2,5ч., работников-2чел., электроды, автоуслуги) |  |  |  | 2239,6 |  |  |
| 07.09.16 кв.16 Ремонт слуховых окон (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 554,59 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 2441,26 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 12307,69 |  |  |
| 21.01.16 кв.9 Засор канализации (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1399,46 |  |  |
| 15.02.2016 кв.14 Осмотр подвала (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 915,71 |  |  |
| 01.02.2016 Откачка воды из подвала (время работы-7ч., работников-2чел., АИ92-10л., автоуслуги) |  |  |  | 4713,79 |  |  |
| 25.02.2016 Осмотр подвала (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 811,04 |  |  |
| 21.03.2016 кв.21 Прочистка канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1820,08 |  |  |
| 28.03.2016 Осмотр подвала, проверка канализационных колодцев и труб (время работы-20мин., работников-5чел., автоуслуги) |  |  |  | 738,39 |  |  |
| 17.08.16 кв.21 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 993,51 |  |  |
| 29.09.2016 кв.16 Холодные радиаторы (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 915,71 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 7441,66 |  |  |
| 28.05.2016 кв.1 Ремонт контактов в эл. щите (врем работы-40мин., работников-1чел., орех-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 655,68 |  |  |
| 25.07.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов, Ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работников-1чел., орех-4шт., изолента, провод-4м., автоулсуги) |  |  |  | 2861,65 |  |  |
| 23.07.2016 Ремонт контактов в эл. щите (время работы-40мин., работников-1чел., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 710,68 |  |  |
| 30.08.16 Ремонт освещения МОП, замена датчика движения, установка светильника (время работы-8ч., работников-1чел., датчик движения-1шт., светильник-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 3213,65 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 1556,5 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 3645,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 9395,88 |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 4700,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 15502,74 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 17183,76 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 36235,32 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 116262,21 |  |  |