| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энгельса д.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 33090,82 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 49008,84 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 55332,42 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 44278,75 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 44144,49 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 12338,65 |  |  |
| 30.05.2016 кв.4 Ремонт печных труб, оштукатуривание, замена примыканий (вреям работы-3,5ч., работников-2чел., железо-2м., саморезы, цемент-0,5м., песок, АГП22) |  |  |  | 5141,88 |  |  |
| 31.05.2016 Ремонт стояков, замена примыканий *(время работы-2,5ч., работников-3чел., цемент-0,5м., песок, железо-3м., саморезы, автоуслуги) |  |  |  | 3650,96 |  |  |
| 01.06.2016 Оштукатуривание труб (время работы-3ч., работников-2чел., цемент-0,5м., автоуслуги) |  |  |  | 2271,74 |  |  |
| 07.09.16 Ремонт слуховых окон (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 554,59 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 719,48 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 6649,24 |  |  |
| 14.03.2016 кв.3 Осмотр системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |
| 15.03.2016 кв.3 Устранение утечки на трубе отопления (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø50-1м., труба Ø15-1м., автоуслуги) |  |  |  | 4872,27 |  |  |
| 04.08.2016 кв.2 Осмотр в подвале труб канализации (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги0 |  |  |  | 1091,46 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 459,4 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1620,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 3200,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 4575,62 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 4961,52 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 10474,32 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 44278,75 |  |  |