| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энгельса д.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 10998,75 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 171645,22 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 153546,05 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 128988,95 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 35555,85 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 6450,81 |  |  |
| 26.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 669,66 |  |  |
| 31.08.16 кв.18 Ремонт кровли, замена примыканий (вреям работы-1ч., работников-3чел., железо-2м., саморезы, цемент, АГП22) |  |  |  |  | 3385,43 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 2395,72 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 14398,73 |  |  |
| 02.04.2016 кв.19 Лопнул радиатор (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 915,71 |  |  |
| 18.04.2016 кв.3 Осмотр не держит кран (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 397,75 |  |  |
| 04.04.2016 кв.19 Ремонт радиатора (время работы-3ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 3018,47 |  |  |
| 22.04.2016 кв.3 Замена запорной арматуры на стояке ХВс (время работы-1ч.40мин., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø20-1шт., сборка Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 3595,82 |  |  |
| 19.06.2016 кв.12 Лопнула труба ХВС, установлен бандаж (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1261,02 |  |  |
| 12.07.2016 кв.4 Замена стояка канализации (время работы-4,5ч., работников-3чел., труба Ø110-2м., отвод Ø110-3шт., манжет Ø110-1шт., автоулсуги) |  |  |  |  | 4524,45 |  |  |
| 26.08.16 кв.6 Осмотр подвала (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  | 685,51 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 20151,29 |  |  |
| 24.06.2016 Замена пакетников на автоматы (время работы-8ч., работников-2чел., автомат-10шт., провод-6м., орех-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 6427,41 |  |  |
| 23.06.2016 Замена пакетников на автоматы (время работы-8ч, работников-2чел., автомат-10шт., крепеж, орех-4шт., провод-5м., автоуслуги) |  |  |  |  | 6548,41 |  |  |
| 22.06.2016 Замена пакетников на автоматы (время работы-8ч., работников-2чел., автомат-10шт., крепеж, орех-3шт., провод-6м., автоуслуги) |  |  |  |  | 6559,41 |  |  |
| 15.10.2016 кв.10 Замена автомата в эл. щите (время работы-0,5ч., работников-1чел., автомат-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 616,06 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 3061,4 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 3645,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 9202,32 |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 4300,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 15245,77 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 16898,93 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 35634,70 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 128988,95 |  |  |