| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энгельса д.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 18627,06 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 94243,56 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 87220,06 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 60585,58 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 45261,54 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 6695,63 |  |  |
| 26.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 669,66 |  |  |
| 01.03.2016 Уборка сосулек с кровли дома (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 669,66 |  |  |
| 14.03.2016 Уборка наледи (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1339,32 |  |  |
| 08.07.2016 Ремонт шеломов и кровли (время работы-1,5ч., работников-2чел., саморезы, АГП22) |  |  |  |  | 2692,43 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 1324,56 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 1371,02 |  |  |
| 07.04.2016 Осмотр подвального помещения (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 685,51 |  |  |
| 26.08.16 кв.9 Осмотр подвала (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 685,51 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 3180,71 |  |  |
| 01.04.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-4ч., работников-2чел., лампочка-2шт., крепеж, изолента, провод-2м., автоуслуги) |  |  |  |  | 2696,65 |  |  |
| 28.0.52016 кв.14 Ремонт контактов в эл. щите (вреям работы-0,5ч., работников-1чел., орех-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 484,06 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 846,3 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 2430,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 5087,76 |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 3500,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 8429,15 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 9343,15 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 19701,86 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 60585,58 |  |  |