| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энгельса д.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 6482,50 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 47250,12 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 45323,30 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 29524,55 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 22281,25 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 1338,44 |  |  |
| 01.03.2016 Уборка наледи с кровли дома (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 669,66 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 668,78 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 1639,17 |  |  |
| 08.06.2016 кв.3 Ремонт контактов (время работы-1ч., работников-1чел., крепеж, изолента, автоуслуги) |  |  |  |  | 1023,11 |  |  |
| 15.09.16 кв.3 Замена автомата в щите (время работы-0,5ч., работников-1чел., автомат-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 616,06 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 424,3 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 1080,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 2564,64 |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 2900,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 4226,03 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  | 790,00 |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 4684,27 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 9877,70 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 29524,55 |  |  |