| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Яр.шоссе д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -9311,18 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 49819,68 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 45509,96 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 79487,69 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -43288,91 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 49703,45 |  |  |
| 02.03.2016 Уборка наледи с кровли дома (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 669,66 |  |  |
| Ремонт подъездов |  |  |  |  | 47866,65 |  |  |
| 13.09.16 кв.6 Осмотр вен. канала (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 439,52 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 727,62 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 1528,89 |  |  |
| 27.01.16 кв.5 Устранение утечки на радиаторе (время работы-40мин., работников-2чел., кран шаровой Ø15-1шт., бочонок Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 1190,71 |  |  |
| 06.05.2016 кв.8 Ремонт фазного провода до счетчика (время работы-20мин. , работников-1чел., орех-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 338,18 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 2792,83 |  |  |
| 27.01.16 Ревизия эл. щитов, ремонт освещения МОП, Ремонт контактов (время работы-8ч., работников-1чел., лампочка-1шт., крепеж, автоуслуги) |  |  |  |  | 2482,15 |  |  |
| 23.05.2016 Замена лампочки в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 310,68 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 1620,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 3500,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 4651,32 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 5043,60 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 10647,60 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 79487,69 |  |  |