| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Яр. Шоссе д.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 4538,26 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 94582,81 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 87781,21 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 77582,84 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 14736,63 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 24594,78 |  |  |
| 02.03.2016 Уборка наледи с кровли дома (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 669,66 |  |  |
| 26.09.2016 кв.21 Закрытие слуховых окон (время работы-1ч., работников-2чел., гвозди, железо-1м., автоуслуги) |  |  |  | 1439,17 |  |  |
| Ремонт коневой доски |  |  |  | 15674,88 |  |  |
| 05.10.2016 кв.12 Протечка кровли (время работы-1,5ч., работников-1чел., шифер-1л., гвозди-0,5кг., железо-1м., пена-0,5б., саморезы-50шт., АГП22) |  |  |  | 4019,21 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 2791,86 |  |  |
| 10.11.2016 кв.12 Осмотр (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 776,42 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 2455,44 |  |  |
| 10.06.2016 кв.9 Осмотр крана ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |
| 10.11.2016 кв.12 Осмотр (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 776,42 |  |  |
| 21.08.16 кв.9 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 993,51 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 3906,71 |  |  |
| 01.02.2016 Ревизия эл. щита, ремонт освещения МОП, ремонт контактов, ремонт ВРУ (время работы-8ч., работников-1чел., лампочка-4шт., крепеж, провод-3м., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 2872,65 |  |  |
| 16.06.2016 кв.22 Ремонт контактов в ВРУ (время работы-0,5ч., работников-1чел., орех-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 484,06 |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД по договору б/н. от 20.06.2016 |  |  |  | 550 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 887,7 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2970,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 4100,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 8841,49 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 9587,16 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 20239,56 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 77582,84 |  |  |