| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Яр. Шоссе д.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 35150,96 |  |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 168741,60 |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 158824,07 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 130438,84 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 63536,19 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 13442,78 |  |  |  |
| 10.02.2016 кв.18,34 Прочистка вен. каналов, кладка боровки (время работы-2,5ч., работников-3чел., АГП22) |  |  |  | 3486,07 |  |  |  |
| 27.04.2016 кв.11 Ремонт кровли (время работы-1,5ч., работников-2чел., саморезы-100шт., АГП22) |  |  |  | 3198,32 |  |  |  |
| 24.06.2016 кв.43 Ремонт шеломов (время работы-2ч., работников-2чел., саморезы, автоуслуги) |  |  |  | 1701,46 |  |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 3733,26 |  |  |  |
| 15.12.16 кв.15 Осмотр швов в квартире, подвале, Пропенивание слухового окна в подвале (время работы-2ч., работников-1чел., пена-0,5б, автоуслуги) |  |  |  | 1323,67 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 32756,65 |  |  |  |
| 10.02.2016 кв.18 Замена стояков на ГВС и ХВс (время работы-6ч., работников-3чел.,сварочные работы, кран шаровой Ø15-2шт., тройник Ø15-1шт., труба Ø20-8м., американка Ø20-2шт., цанга Ø15-8шт., уголок Ø15-4шт., тройник Ø20-2шт., муфта Ø20-2шт.,автоуслуги) |  |  |  | 13686,44 |  |  |  |
| 19.03.2016 кв.38 Прочистка канализации эл. машинкой (время работы-4ч., работников-2чел., диз.топливо-10л., автоуслуги) |  |  |  | 4670,4 |  |  |  |
| 09.05.2016 кв.30 Сорвало кран ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 15.09.2016 кв.25 Осмотр по причине затопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 01.11.2016 кв.20 Замена запорной арматуры на стояке ГВС (время работы-1ч, работников-2ч., сварочные работы, кран шаровой Ø20-1шт., сборка Ø20-1шт.) Прочистка канализации (время работы-1,5ч., работников-1чел., труба Ø110-4м., автоуслуги) |  |  |  | 3753,18 |  |  |  |
| 22.11.2016 кв.20 Замена тройника на стояке отопления (время работы-2ч., работников-2чел., тройник Ø110-1шт., переход Ø110-1шт., полуотвод Ø110-4шт., полуотвод Ø50-2шт., труба Ø110-3м., манжет Ø110-1шт., ревизия Ø110-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 2881,85 |  |  |  |
| 27.11.2016 кв.10 Прочистка канализации (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 797,84 |  |  |  |
| 28.11.2016 кв.36 Прочистка канализации (время работы-45мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1469,56 |  |  |  |
| 28.11.2016 кв.10 Прочистка канализации с разборкой труб (время работы-1ч20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 2068,64 |  |  |  |
| 12.12.2016 Замена запорной арматуры на стояке ГВС (время работы-40мин., работников-2чел., кран шаровой Ø20-1шт., сборка Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 1372,21 |  |  |  |
| 29.12.2016 кв.18 Осмотр по причине затопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 3400,71 |  |  |  |
| 24.03.2016 Ревизия щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работников-2чел., лампочка-5шт., провод-4м., изолента, орех-3шт., автоуслуги) |  |  |  | 2944,15 |  |  |  |
| 27.12.2016 кв.38 Ремонт освещения МОП (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка, автоуслуги) |  |  |  | 456,56 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 2979,2 |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 5670,00 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 4800,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 14836,42 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 16802,69 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 35750,40 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 130438,84 |  |  |  |